2024航空发动机及燃气轮机叶轮机试验行业

1类技术难题[1]撰写模板

| 难题标题 |  | 出题组织 | 单位官方全称，可以具体到部门或处室、院系或实验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 难题详情 |  |  |  |
| 一、研究目标 | 宋体，黑色，小四，1.5倍行距。 请阐述为解决当前难题需要实现的某项功能或希望达到的效果。建议从不同的角度展开，简洁、清晰地分条罗列。#写好后请删除蓝色这段说明文字。 |  |  |
| 二、研究内容 | 宋体，黑色，小四，1.5倍行距。 研究内容涵盖了多个方面，包括但不限于以下几个方面：产品开发、工艺开发、设备与工具开发、能源与原材料开发、环境技术开发、协同技术开发等。建议从不同的视角展开，简洁、清晰地分条罗列。#写好后请删除蓝色这段说明文字。 |  |  |
| 三、功能指标要求 | 宋体，黑色，小四，1.5倍行距。 功能指标要求是根据特定场景和目标而提出的技术实现和优化的需求，旨在通过技术手段解决现实问题并推动相关领域的发展。建议从不同的视角展开，简洁、清晰地分条罗列。#写好后请删除蓝色这段说明文字。 |  |  |
| 四、研究成果 | 宋体，黑色，小四，1.5倍行距。 描述出预期的研究成果，简洁、清晰地分条罗列。#写好后请删除蓝色这段说明文字。 |  |  |

[1]出题人有解决问题的思路、方案或所知悉的行业内相关方能够支撑形成解决方案，拟出资解决问题。

附件1

案例1：试验用无级可调电子负载技术研究

一、研究目标

二、研究内容

- 研究一套具备智能控制和支持多通讯协议定制的试验用无极可调电子负载，研制周期12个月，具体分为5个子研究内容：

- 研究无级可调电子负载调节原理与控制器设计；

- 无级可调电子负载技术的仿真验证；

- 无级可调电子负载控制过程中对发电机侧电压、电流畸变的影响分析以及抑制措施；

- 研究无级可调电子负载智能化控制和物联功能；

- 研究无级可调电子负载调节方案和分段电阻箱负载调节方案对发动机性能的影响。

三、功能指标要求

- 低压直流≮30KW（DC0~30V）,具备恒阻、恒压、恒流控制模式；

- 电流精度≯±1%FS；电压精度≯±0.5%FS；功率调节精度≯0.05KW；

- 多种通讯接口结合，可兼容RS232\RS485\RS422\以太网等各种接口；适应各种工业环境，支持设备数据远程读取和写入；

- 内部嵌入边缘控制器且能定制控制逻辑，上位机通过简单的操作，便可实现无级加载和自动加载控制。

四、研究成果

- 提供一套试验用无极可调电子负载及相关技术报告。

- 低压直流无级可调电子负载控制软件1套；

- 低压直流无级可调电子负载设备1套；

- 技术报告不少于4份，发表核心期刊论文1篇。